附件2

重点取用水单位落实最严格水资源

管理制度考核内容

| 序号 | 考核项目 | 具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水计划指标 | 用水总量是否控制在用水计划指标内 | 20 |
| 2 | 单位产品用水量 | 单位产品用水量是否达到本行业先进水平 | 20 |
| 3 | 取水计量 | 取水计量设施一级装表率、二级装表率及其运行情况；原始记录和统计台账是否做到完整规范、数据真实；内部是否实行定额管理。 | 20 |
| 4 | 节水设施 | 有无使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备问题；安装节水设施及其运行情况。 | 20 |
| 5 | 污水处理回用 | 污水处理设施是否运行正常,污水处理后能否达标排放；非常规水资源利用情况。 | 20 |